길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10705

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/16 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/9(화)	6/10(수)	6/11(목)	6/12(금)	6/13(토)	6/14(일)	6/15(월)	계
2014년	113,950	84,092	100,737	98,333	108,369	101,011	113,683	720,175
2015년	89,078	102,199	89,611	89,887	93,513	99,878	84,768	648,934
증 ․ 감	-24,872	18,107	-11,126	-8,446	-14,856	-1,133	-28,915	-71,241

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.02~6.08)	금주 공급량(㎥) (6.09~6.15)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
645,434	648,934	3,500	0.54

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 3,500㎥(0.54%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –1,065,209㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음