서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	하남감일공공주택지구 오수차집관로 설치 관련 협의 회신

1. 물재생시설과-6603호(2015.5.14) 및 감일감북사업단-506호(2015.6.11)와 관련입니다.

2. 하남감일감북주택지구 오수차집관로 설치 관련 협의사항에 대하여 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 기 회신한 바와 같이, 감일지구 오수를 탄천 노선으로 연결시 기존 차집관로 부하량 증가 및 통수량 부족에 따른 추가 차집관로 설치가 필요한 실정으로,

나. 차집관로 추가 설치시 현장 여건상 공간 확보 곤란(2014~2015년 위례지구 오수차집관로 추가 신설 등) 등 어려운 상황이므로,

다. 본 사업지구와 인접한 성내천 노선으로 재검토하여 협의가 필요할 것으로 판단됨. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박만헌		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/16 이철해
협조자	주무관	강청금
시행	물재생시설과-8222	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 (서소문청사 1동 8층)	/
전화	02-2133-3831	/전송	02-2133-1043	/	parkmjr@seoul.go.kr	/	대시민공개