문서번호	정수과-2593
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
김인구		김영배	06/16 유성종
협조
	주무관		이우봉

1오니장 탈수기 3호 롤러 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

암사아리수정수센터

정수과

1오니장 탈수기 3호 롤러 고장 보고

제1오니장 탈수기 3호의 6번 프레스 롤러에 고장이 발생하여 아래와 같이 조치하여 탈수기를 정상가동하고자 보고함.

고장 현황

구분	설비명	규격 및 형식	고 장 내 용	비고
1오니장	탈수기 3호 6번 프레스 롤러	․ 규격 : Φ220×3200L 베어링 #23218	․ 롤러 노후로 파손	‘1995년 설치

조치계획

장기간 사용으로 노후화되어 롤러가 파손되었으며 탈수기 전문 제작업체에 견적

을 받아 신속히 정비함

고장 프레스 롤러는 계약업체가 고재처리함

소요예산 및 발주방법

소요금액(예상) : 약300만원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

지출방법 : 카드결제

계약대상업체 : 최저가 견적 제시업체

첨 부 :  고장 및 점검보고서 1부.  끝.