출 장 결 과 보 고 서

담당자		장비회계팀장	소방행정과장			결재
노성욱		백종기	전결 06/16 이승일
협 조

	명에 의하여 2015. 6. 16(화) 화곡119안전센터 및 방화119안전센터에 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 6. 16.
보 고 자 : 소방위 노 성 욱

보 고 내 용
일 시	2015. 6. 16. 09:30 ~ 13:30
건 명	출장결과 복명서
내용	○ 출 장 자 : 2명(경. 백종기 / 위. 노성욱) ○ 출 장 지 : 화곡119안전센터 및 방화119안전센터 ○ 출장목적 : 소방청사 보수보강 현지확인 및 관리실태 점검 ○ 출장결과 - 화곡119안전센터 : 2층 화장실 및 샤워장 누수탐지한 바 특이사항은 발견치 못하나, 소변기 하부 벽속에 물이 많이 고여있어 2일 정도 자연 건조후 재 탐지하기로 함. - 방화119안전센터 : 소방청사 관리상태 적정함.
비 고	관용차량 미사용