문서번호	시설관리과-12579
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리과장				결재
강희창	06/16 송근호
협 조

사급자재 공급원 승인 검토 보고-삼조건설(긴급누수복구)

우리 사업소에서 시행중인 『2015년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)』 와 관련하여 시공업체로부터 사급자재 공급원 승인 요청이 있어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

2015. 6. 16.

보고자 : 지방시설주사보 강희창

▣ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 서초․강남구 관내 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 긴급누수복구 D=15~1800mm, N=1,200개소

인입관 및 불용관정비 D=13~600mm, N=400개소

○ 계약기간 : 2015.6.2. ~ 2016.6.30

○ 계약상대자 : 삼조건설(주) 대표 정은영

▣ 검토내용

○ 품  명 : KP이형관(에폭시) 외 16종

○ 공급원 : 한국주철공업(주)외

○ 상기품명 KP닥타일주철 이형관(에폭시분체도장)외 대한 한국산업규격 표준인증(KS), 상하수도협회(KC), 공인기관 시험성적서 및 납품실적등

▣ 조치의견

○ 상기 검토 내용처럼 사급자재 공급원 요청에 대하여 시공업체와 공사용 자재의 품질관리가 철저히 이행될 수 있도록 ㈜ 이준엔지니어링에 승인통보 하고,

○ 아울러 공급원 미승인 자재품목이 현장에 반입되지 않도록 주기적으로 현장 점검을 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 사급자재 공급원 승인검토서 1부.  끝.