	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방관계법령 위반대상 시정보완명령 완료 통보에 따른 현지확인 계획

1. 관련문서

○ 예방과-5048(2015.05.11.)호 『소방관계법령 위반사실 보고서』

○ 소방관계법령 위반대상(대동상제건물) 시정보완명령 완료 전화통보(2015.06.16.)

2. 위호와 관련 특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 시정보완명령위반 대상 대표자로 부터 시정보완완료 유선통보에 따른 현장 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 확인일시: 2015. 06. 17.(수)

나. 대    상: 대동상제건물 (강북구 오현로31길 125-2)

다. 대 표 자: 윤남규

라. 위반내용

- 특정소방대상물에 설치하는 소방시설의 시정보완명령 위반

(자동화재탐지설비 감지기, 연결살수설비 헤드)

마. 점 검 자

- 3명(사법담당, 검사지도팀 1팀)

바. 점검내용

- 시정보완명령 미보완 사항 보완여부 확인

사. 결과조치

- 검찰 송치시 수사내용 참조.  끝.

담당자	박남진		위험물안전팀장	장진수		예방과장	06/16 이창식
협조자	검사지도팀장	최종민
시행	예방과-6516	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 911(번동)(번동 365-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개