투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	시설보수과장
(경유)
제목	지하차도 배수로 그레이팅 보수요청

1. 우리사업소에서 관리중인 지하차도 배수로의 그레이팅이 분실 및 균열로 인한 제기능을 유지하지 못하여 아래와 같이 보수요청을 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 지하차도 보수요청 목록

연 번	시 설 명	보수수량	비 고
1	마장지하차도	0
2	성동지하차도	0
3	신답지하차도	18	분실 및 균열
4	답십리지하차도	0
5	군자지하차도	0
6	중랑지하차도	10	균열
7	동일로지하차도	12	균열
8	신내지하차도	0
9	능산지하차도	전구간	전구간 보수 요망
10	응봉지하차도	3	분실 및 균열
11	서울숲1지하차도	0
12	서울숲2지하차도	1	분실

첨 부 : 지하차도 배수로 그레이팅 사진 1부. 끝.

	기전과장
주무관	신대중		주무관	문준호		기전과장	06/16 최주용
협조자
시행	기전과-4118	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 250-14 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개