출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	06/16 이만기

	명에 의하여 공원 음수대 및 통수 전 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 6. 16.
보 고 자 : 공업주사보 김인애

보 고 내 용
일 시	2015년 6월 16일 09:30 ~ 16:00
건 명	출장복명서(공원 음수대 및 통수 전 수질검사)
출장자	공업주사보 김인애, 화공운영주사보 이범현
내용	○ 동대문구, 중랑구 6개소 공원음수대 수질검사 실시 - 6개소 모두 수질기준 이내로 적합 ○ 배수관 정비공사로 인한 통수 전 수질검사 - 용두동 39번지 외 3개소 배급수관 정비공사 : 검사지점(동대문구 용두동39-127) 2항목 모두 검사결과 적합 - 장안동 392-1~430-4번지 외 1개소 배급수관 정비공사 : 검사지점(장안동 393-1) 2항목 모두 검사결과 적합 ※ 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고