6월은 호국보훈의 달입니다
		광진소방서
수신	구의1 주택재건축 정비사업 조합장 조종희님 귀하
(경유)
제목	구의1재건축사업 사업시행인가조건 관련 질의 답변 회신

1. 항상 소방예방행정 발전에 지대한 관심을 가져 주셔서 진심으로  감사드립니다.

2. 귀 조합에서 요청하신 구의1재건축사업 사업시행인가조건 관련 질의 건에 대하여 다음과 같이 답변 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상 : 구의1 주택 재건축 정비 사업(서울시 광진구 광나루로 532, 2층)

나. 질의사항

1) 질의요지

○ 구의1 주택재건축정비사업의 사업시행인가 조건 중 귀 서의 “건축물의 실내장식물 및 마감재는 불연재료를 사용하시기 바람”이라는 조건과 관련한 질의입니다.

○ 일반적으로 골조인 콘크리트 벽체는 불연재료이나, 주택(아파트 포함)에 적용되는 플라스틱 샷시, 도배지, 붙박이 가구, 마루 등 마감재는 불연재료가 존재하지 않고 적용 사례 또한 없기 때문에 상기 조건을 만족시기려면 내부 마감을 하지 않고 골조 상태로서 분양해야하는 사항입니다.(골조 상태로 분양하는 경우 또한 사례가 없습니다.) 이에 해당 조건에 대한 정의를 어떻게 해야 하는지에 대해 질의드립니다.

2) 답변

○ 관할 구청에 협의 회신 붙임 문서 중 건축허가동의통보서가 아닌 건축허가동의 관련 후속민원 안내문은 법규 사항으로서 강제 조항이 아닌 협조(권장) 사항임을 알려드리며,

○『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 및 동법률 시행령 제19조, 제20조』에 의거 아파트는 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당되지 않으며, 또한 위에 질의한 샷시, 붙박이 가구, 마루 등은 실내장식물에 해당하지 않으며, 도배지 중 종이벽지를 제외한 2mm 미만의 벽지는 방염물품 사용을 권장하고 있음을 알려드립니다.

3. 소방예방행정 발전에 지대한 관심을 가져 주시는 귀하께 거듭 감사의 말씀과, 답변이 많이 부족함을 죄송하게 생각하며, 기타 궁금하신 사항은 시설담당(☎02-446-2851)에게 연락주시면 최선을 다해 답변드리겠습니다.

붙임  1. 구의1 주택재건축정비사업 건물 건축허가동의 통보서 1부.

2. 건축 허가도의 관련 후속민원 안내 1부.    끝.

							광진소방서장
담당자							이병관			예방팀장					지태규					예방과장					전결 06/16 김윤섭
협조자
시행			예방과-13826									(						)		접수											(						)
우	143-200					서울 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23)															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-455-0119						/전송			(02)458-0119					/	masicom@seoul.go.kr												/	대시민공개