시설물 정비대상 보고

등록번호	급수운영과-9394

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	최지영	김용현	06/16 전명수

명에 의하여 시설물 유지관리업무 수행 중 2009년 시행한 『상수도 배수관시설 및 운영실태 용역』과 관련하여 조사 ․ 점검 중 적출된 불량 시설물 정비대상에 대하여 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 6. 16.

보고자 : 지방시설주사보 최 지 영

조사현황

◦ 조사위치 : 송파구 송파동 132-3번지 외 20개소

◦ 밸브규격 : D=80~200㎜, 밸브류

◦ 관련문서 : 본부 시설관리과-2442(2010.03.05), [2009년 본부에서 용역 점검한 사항임]

보고내용

◦ 아래 위치의 시설물이 노후밸브로 확인되어 정비를 하여야 하는 실정임.

밸브유형	구지번	신주소	정비사항	구경,변실유형	GIS밸브번호
중간	송파동 132-3	송파대로42길 47	노후밸브교체	80,648	66704004
중간	송파동 132-4	백제고분로46길 8-23	노후밸브교체	100,648	66704064
분기	송파동 132-1	송파대로42길 53	노후밸브교체	80,648	66702030
중간	송파동 117-16	백제고분로44길 40-1	노후밸브교체	200,648	66704023
분기	송파동 117-16(2)	백제고분로44길 40-1	노후밸브교체	150,648	66704022
중간	송파동 114	백제고분로 400	철개교체(소음)	200,648	66802040
분기	송파동 105	백제고분로44길 60	노후밸브교체	80,648	66802038
분기	송파동 105(2)	백제고분로44길 60	노후밸브교체	100,648	66802037
분기	송파동 110-15	가락로23길 14-13	노후밸브교체	100,648	66802031
분기	송파동 109-9	가락로23길 18	노후밸브교체	80,265	66802016
분기	송파동 88-15	백제고분로42길 18	노후밸브교체	80,648	66802405
분기	송파동 90-18	송파대로40길 3-20	노후밸브교체	80,265	66801096
분기	송파동 133-6	백제고분로46길 8-10	노후밸브교체	100,648	66702030
분기	가락동 168-9	오금로44나길 6	노후밸브교체	80,648	67833043
분기	가락동 173-5	오금로44가길 7-23	노후밸브교체	80,648	67833049
분기	가락동 173-19	오금로44길 20	분기밸브신설	100
분기	가락동 198-5	오금로46길 59-9	노후밸브교체	100,265	67931064
분기	가락동 193-11	동남로18길 8-10	노후밸브교체	80,648	67824003
분기	가락동 193-9	동남로16길 3	노후밸브교체	80,648	67824005
중간	가락동 193-8	동남로 194	노후밸브교체	80,318	67824007
분기	가락동 193-8	동남로 194	노후밸브교체	80,318	67824006

조치의견

◦ 상기 내용과 같이 시설물 점검 중 적출된 정비대상을 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 동 공사를 기 계약되어 시행중인 2015년 송파구 시설물 장기계속 단가계약 업체 건주산업 대표 강현수 및 ㈜이준엔지니어링 외 2개사에 작업지시 및 감독의뢰하여 정비하고자 합니다.  끝.