서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 위험물저장소 소방검사 결과 알림

1. 관련근거

가. 예방과-5448(2015.3.6)호「2015년 위험물 안전관리 기본계획 알림」

나. 예방과-5581(2015.3.9)호「위험물저장소 소방검사 계획 알림」

2. 위험물시설 사고 예방을 위한 위험물저장소 소방검사 결과를 다음과 같이 알리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2015. 3. 11. ~ 4. 30.

나. 대  상 : 위험물저장소 1,633개소(전체 제조소 3,191개소 대비 51.2%)

계(개소)	옥내저장소	옥외저장소	옥내탱크 저 장 소	옥외탱크 저 장 소	지하탱크 저 장 소
1,633	73	9	1,038	52	461

다. 결  과 : 전체 1,633개소 중 761개소 실시

※ 소방검사 미실시 : 872개소(검사대상 제외, 용도폐지, 휴업 등)

- 양호 652개소, 불량 109개소

- 위험물제조소등 불량사항 109건 조치완료

- 과태료 7, 행정명령 102, 현지시정 37

붙 임 :   1. 위험물저장소 소방검사 결과 분석(2015) 1부

2. 위험물저장소 소방검사 결과(엑셀파일) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	김효중		가스위험물안전팀장	김성회		예방과장	06/16 代김장군
협조자
시행	예방과-14795	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7 서울소방재난본부 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1532	/전송	02-3706-1519	/	zardwind@seoul.go.kr	/	부분공개(3)