	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	안전체험교실 천장 매립형 냉방시스템 수리 계획

1. 관련근거

○ 소방행정과-4027(2015. 3. 26.)호 『2015년도 시민안전교육 주요업무 기본계획 알림』

○ 소방행정과-7999(2015. 6. 5.)호 『안전체험교실 에어컨 고장발생 보고』

2. 우리서 안전체험교실 천장 매립형 냉방시스템의 장기사용에 따른 기기의 노후로 사용이 불가한 시설에 대한 부품교체를 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 건    명: 안전체험교실 천장 매립형 냉방시스템 수리

나. 수리내역: 콤프레셔 등 4개 교체 및 냉매충전, 실내기 클리닝

다. 소요예산: 전문업체의뢰 견적서 징구 산출금액으로 정함

라. 예산집행방법: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 대한 법률 9조 및 같은법 시행령 제25조 제1항 5호 및 수의계약운영요령에 의거 시장조사 후 저렴한 가격으로 견적제출한 업체와 지방자치단체 세출예산 집행기준 제5장 신용카드 및 현금영수증 사용요령에 의한 예산집행

마. 예산과목: 소방재난능력의 향상으로 안정적인 재난시스템 구축 / 재난교육 및 훈련 / 시민안전교육 강화 / 공공운영비.  끝.

담당자	이상철		홍보교육팀장	代이상율		소방행정과장	이종환		소방서장	06/16 김송연
협조자	장비회계팀장	代천완주
시행	소방행정과-8501	(		)	접수		(		)
우	152-826	서울 구로구 경인로 408 (고척1동63-12)	/
전화	02-2684-8119	/전송	02-2616-1919	/	nurse237@seoul.go.kr	/	대시민공개