행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	삼성물산 강동팰리스 현장대리인
(경유)
제 목	강동팰리스 현장 지상식소화전 이설건에 대한 회신

1. 귀 사에 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 삼건(강동팰리스)외(관)-2015-31(2015.06.12.)호『지상식 소화전 이설위치 확인 건』 및 소화전 이설 협의-강동팰리스 현장 과장 한상기(2015.6.16.) 와 관련입니다.

3. 천호동 강동팰리스 공사현장 인근 도로 확장공사와 관련 기 설치된 지상식 소화전 1개소(천호 관할) 이설 건에 대하여 다음과 같이 조건부 허가를 회신합니다.

가. 이설요청 소방용수시설 현황

연번	용수번호	형식	주 소	설치일자	관할	이설위치
1	1136호	지상식	강동구 진황도로 60(천호동 161-35) 강동팰리스 공사현장 인근	97.5.1	천호	【붙임1 참조】

나. 조치(예정)사항 : 현 위치의 소방용수시설(소화전)을 우리서에서 지정한 곳으로 이설하도록 ‘조건부 허가’ 회신/이설공사 완료시까지 소화전 1개소 임시폐전

다. 조건부 허가사항

1) 현재 위치의 소화전을 우리 서에서 지정한 이설 예정지에 지하식  소화전으로 형식변경하여 이설

2) 관거 위치 등의 이유로 형식변경이 불가능할 경우 이설예정지 변경예정(지상식소화전으로 설치할 경우 주차장 인근으로 보행자 및 차량 통행이 빈번하여 민원 및 파손 우려)

3) 이설공사에 따른 모든 비용은 원인행위자(삼성물산 해당부서)가 부담

- 담당자 : 삼성물산 강동팰리스 현장 기계 과장·강동복합개발 2공구 한상기

4) 공사진행시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사   종료 즉시 회신하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함

5) 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소 등과 협의하여 처리

붙임  공사구간 내 소화전 현황 및 이설예정지 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	代안영국		재난관리과장	06/16 박만영
협조자
시행	재난관리과-4123	(		)	접수		(		)
우	134-020		/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개