투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	도봉구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	공중화장실 설치관련 협의 회신

1. 귀 구(청)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도봉구청 공원녹지과-10407(2015.06.04.)호로 “공중화장실”하수관

로(오수관) 연결 요청에 대하여 내용 검토하고 현장조사 한 바, 아래와 같이 협의

하오니, 공사에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

아   래 -

가. 굴착시 차집관로 손상(파손)이 없도록 시공할 것

나. 차집관로 연결시 오수관 규격에 맞게 천공하여 정밀시공 하고 연

결부 누수 방지할 것.

다. 오수관 연결시 센터직원 입회하에 시공할 것.

라. 우천시 차집관로 만수위로 오수역류로 물고기 폐사의 원인이 될                 수 있으니 대책 수립하여 시공할 것이며 지속적으로 관리할 것.

마. 공사 완료후 차집관로 연결부 공사 전·중·후 사진 첨부하여 회

신하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		주무관	최승룡		물재생과장	06/16 강병수
협조자
시행	물재생과-3926	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개