위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	마포소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	(상암) 소방시설 완공검사증명서[상암 엠스트림피에프브이 견본주택]발급에 따른 신축 소방활동자료조사 결과 보고

1. 관련문서

가. 상암119안전센터-2581(2015.6.12.)호『신축 소방활동자료조사[상암

엠스트림피에프브이 견본주택] 실시 계획』

나. 예방과-10621(2015.6.12.)호『소방시설 완공검사증명서 발급 알림

[상암 엠스트림피에프브이 견본주택]』

2. 우리 119안전센터 관내 특정소방대상물 및 모델하우스 안전관리를

위한 신축 소방활동자료조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상: 상암 엠스트림피에프브이 견본주택 *************

나. 위  치: 마포구 상암동 1596번지 * 신 도로 지번 없음

신축 대상명	건물구조	용도	완공검사 교부일	소방시설
상암 엠스트림 피에프브이 견본주택	-철근콘크리트조 **** ************ ************	문화 및 집회시설	********** [조사일 6.12(금)]	소화기구, SP설비, 자동화재탐지설비,유도등 등
○ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조에 따른 선임신고, 방염처리, 소방시설 (연결송수구 위치확인), 피난방화시설 현황 등 제반사항 안내

붙 임   1. 소방활동 정보카드 1부.

2. 소방활동자료조사서 1부.

3. 모델하우스 관리카드 1부.   끝.

	상암119안전센터장
★담당자	신병학		진압3대장	윤완석		센터장	06/16 代최도숙
협조자
시행	상암119안전센터-2638	(		)	접수		(		)
우	121-904	마포구 월드컵로 42길 34(상암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02)309-4119	/전송	02)303-4119	/	shinbhee@seoul.go.kr	/	부분공개