		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	신축 소방활동 자료조사서(상암 엠스트림 피에프브이 견본주택)

1. 상암119안전센터-2581(2015.6.12.)호『신축 소방활동자료조사(상암

엠스트림 피에프브이 견본주택)』와 관련입니다.

2. 소방시설 완공검사증명서 발급에 따른 ‘상암엠스트림 피에프브이 (견본주택)’에 대한 소방활동자료조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 시: 2015.6.12.(금)

나. 위  치: 마포구 상암동 1596번지

다. 안전관리자: 진압3대장 윤완석 * 펌프차 활용

라. 발급일: **************************************

대상명	상암 엠스트림 피에프브이 견본주택	대표자	상암엠스트림 피에프브이(주)	주요용도	문화 및 집회시설 (견본주택)
구 조	******************************* ************
소방시설	소화기구, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보장치, 유도등
행정 안내	- 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 같은 법 시행령 제22조 및 시행규칙 제14조에 따라 소방안전관리자 선임 안내, 방염 확인, 소방활동 상황 등

붙 임   신축 소방활동자료조사서 1부.  끝.

★담당자							신병학			진압3대장					윤완석					센터장					06/16 代최도숙
협조자
시행			상암119안전센터-2642									(						)		접수											(						)
우	121-904					마포구 월드컵로 42길 34(상암동)															/			http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		02)309-4119						/전송			02)303-4119					/	shinbhee@seoul.go.kr												/	부분공개(6)