문서번호	여의도공원관리사무소-3377
결재일자	2015.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	송규환	06/16 박원근
협 조

선유도공원 강연홀 에어컨 보수 계획

2015. 6.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유도공원 강연홀 에어컨 보수계획

선유도공원 강연홀 에어컨고장(콤퓨레셔소손)으로 냉방 불가에 따른 긴급 보수를 실시하여 시설물관리에 만전을 기 하고자 함.

보수대상 에어컨현황

구 분	설치위치	모델명	용량 및 대수	비고 (설치연도)
에어컨	강연홀	PA-A265GY1	10RT*× 1대	2002.03

점검결과 및 조치의견

□ Century 에어컨 A/S 지정점에 A/S를 신청하여 점검결과 노후로 인한 콤퓨레셔 소손으로 수리불가 신품으로 교체 의견임.

구매설치 및 지출방법

□ 에어컨 보수전문업체에 견적서 제출의뢰, 견적서 제출업체 중 저가제출 업체에 구매설치 시행 후 채주 청구에 의거 카드결재 또는 결재 계좌에 입금조치

- 교체 시행업체

․ 수성세기냉동(Century 에어컨 A/S지점점) 대표 : 오성규(☎ 02-831-4844)

․ 주소 : 영등포구 당산동1가 391

□ 보수기간 : 계약일로 부터 7일 이내

소요예산 및 예산과목

□ 교체비 : 금1,757,800원(금일백칠십오만칠천팔백원)

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,공공운영비

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부. 끝.

점 검 사 진

에어컨 실외기 점검 중