시 의원 요구 자료 제출

시 행	생산관리과-6792
보존기간	년
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		생산관리과장	생산부장	상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장	결재
이규현		노영석	박용철	고인석	06/17 남원준
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호1056, 성중기 의원)

▶	성중기 의원(새누리당,교통위)

요구자료

1. 정수슬러지 성분분석표

- 2013년 ~ 2015년 현재까지 월별 성분분석표

1. 정수슬러지 성분 분석 분석결과

○ 정수슬러지는 사업장 폐기물인 관계로  매년 성분 분석 등은 하지 않고있음

아래 자료는 상수도연구원에서 2012년 분석한 결과임

○ 정수슬러지 분석결과

- 시 료 명 : 구의아리수정수센터 발생 정수슬러지

- 검 사 일 : 2012. 8

- 검사기관 : 서울시상수도연구원

- 분석결과 : 수분 74.0%,   고형물 26.0%(무기물함량 20.0%)

(무기물 25개 항목)

연 번	항 목	함량(%)
1	규소(Si)	9.826
2	알루미늄(Al)	5.247
3	철(Fe)	2.392
4	티타늄(Ti)	0.767
5	칼륨(K)	0.619
6	나트륨(Na)	0.561
7	인(P)	0.375
8	망간(Mn)	0.098
9	칼슘(Ca)	0.062
10	바륨(Ba)	0.058
11	크롬(Cr)	0.043
12	마그네슘(Mg)	0.018
13	아연(Zn)	0.013
14	구리(Cu)	0.006
15	바나듐(V)	0.006

연 번	항 목	함량(%)
16	스트론튬(Sr)	0.005
17	비소(As)	0.004
18	납(Pb)	0.004
19	니켈(Ni)	0.003
20	코발트(Co)	0.001
21	주석(Sn)	<0.001
22	몰리브덴(Mo)	<0.001
23	안티몬(Sb)	<0.001
24	탈륨(Tl)	<0.001
25	카드뮴(Cd)	<0.001

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	상수도본부 (생산관리과)	담당사무관	노 영 석
	☎3146-1316	주무관	이 규 현
	작 성 일 : 2015. 6. 15