문서번호	조경지원과-3773
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		조경지원과장
정병연		06/17 김제중
협 조
	주무관		김흥창
	주무관		엄정화

시민의 숲공원 시설물 낙뢰피해 복구 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부공원녹지사업소

(조경지원과)

시민의 숲공원 시설물 낙뢰피해 복구 계획

시민의 숲공원 분전함 및 CCTV 등 다수 시설물이 낙뢰로 인하여 파손되어  공원이용시민들에게 많은 불편함을 초래하고 있어 조속한 시일 내 복구코저함.

시설물 피해 현황

- 관리사무소 전화기 키박스 파손

- 공원등 무선점멸기 파손, 공원등 램프 및 안전기

- 팩스 고장

- 음악방송 고장

- CCTV 미작동

복구 품목 및 수량

- 관리사무소 전화기 키박스 1대

- 공원등 무선점멸기 1대

- 공원등 램프 및 안정기 20조

- 음악방송 1대

- CCTV 본체 및 모니터

복구 방법 : 기존 설치업체에 의뢰하여 점검 및 복구를 실시하고 일상경비로 지출

소요예산 및 예산과목

- 소요예산 : 5,000,000원(부가세 포함)

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시녹화지원,

공원관리및동부푸른도시사업소산하공원유지관리,일반운영비,사무관리비,공공운영비

향후계획

- 낙뢰 피해 복구 시설물 점검을 수시로 실시하여 이상 발견시 복구업체에게 신속하게 A/S 요청하여 공원시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 낙뢰 피해 시설물 사진 1부. 끝.