	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종합정밀점검 사항 처분 사전통지 의견제출에 따른 현장확인 결과 보고(***********)

1. 관련문서

가. 예방과-12162(2015.5.28.)호 『종합정밀점검 사항 처분 사전통지서[건국AMC스타시티영존]』

나. 예방과-13681(2015.6.15.)호 『종합정밀점검사항 처분 사전통지서에 따른 의견제출서』

다. 예방과-13775(2015.6.16.)호 『종합정밀점검사항 처분 사전통지서에 따른 의견제출에 따른 현장확인 계획 보고』

2. 위와 관련 종합정밀점검 사항 처분 사전통지 의견제출에 따라 현장확인결과를 보고합니다.

가. 대  상 : *****************************

나. 일  시 : 2015. 6. 16.

다. 확인자 : 소방장 안홍남, 소방장 전윤재

라. 확인사항

- 지적사항 중 「방화셔터 철거됨」제외건 확인

마. 확인결과

- 도면 및 현장 확인한 바 종합정밀점검 지적사항에서 제외함이 가하다 사료됨.

- 시정보완 명령 확인점검 시 재 확인 요함.

붙  임  1. 공사 전후  도면 1부.

2. 현장확인 사진.  끝.

담당자	안홍남		검사지도팀장	류중무		예방과장	전결 06/17 김윤섭
협조자
시행	예방과-13833	(		)	접수		(		)
우	133-800	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동 253-23) 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	452-3285	/전송	458-0119	/	ffahn98@seoul.go.kr	/	부분공개