고압가스 수불부(6.16)

결재	주무관	정수과장
	김유선	06/17 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			17,109						12,420			26,869
6.01		562	16,547		0	0	363	363	12,057		1,177	25,692
6.02		575	15,972		0	0	349	349	11,708		1,204	24,488
6.03	6,300	641	21,631		0	0	369	369	11,339		1,234	23,254
6.04		624	21,007		0	0	371	371	10,968		1,221	22,033
6.05	6,300	511	26,796		0	0	360	360	10,608		1,151	20,882
6.06		474	26,322		0	0	337	337	10,271		1,143	19,739
6.07		332	25,990		0	0	347	347	9,924		0	19,739
6.08		510	25,480		0	0	361	361	9,563	19,000	0	38,739
6.09		484	24,996		0	0	401	401	9,162		0	38,739
6.10		533	24,463		0	0	381	381	8,781		0	38,739
6.11		479	23,984		0	0	359	359	8,422		694	38,045
6.12		538	23,446		0	0	372	372	8,050		562	37,483
6.13		481	22,965		0	0	333	333	7,717		0	37,483
6.14		416	22,549		0	0	325	325	7,392		0	37,483
6.15		498	22,051		0	0	358	358	7,034		462	37,021
6.16		555	21,496	6,300	0	0	355	355	12,979		1,288	35,733
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
합계	12,600	8,213		6,300	0	0	5,741	5,741		19,000	10,136