하자검사조서 (2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가))

문서번호	기전과-7356
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		기전과장
		하상철		한영호		06/17 박재경

공사명	2014년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)
계약자	㈜보성엔지니어링*****박광신
계약금액	금168,908,600원(금일억육천팔백구십만팔천육백원정)
계약일자	2014. 03. 06
하자담보 책임기간	2015. 02. 27 ~ 2016. 02. 26
하자검사	2015. 06. 16				검사결과		이상없음
「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제70조 및 「같은법」시행규칙 제69조에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 하였음.
2015년 06월 17일
검 사 자		기전	과	지방공업주사		직		성명	한영호		한영호
검 사 자		기전	과	지방전기운영주사보		직		성명	하상철		하상철

하자검사 점검내용

연 번	공 종	검 사 내 용	검사결과	비 고
1	도로기전시설물 보수	• 가로등건주 상태 • 전선관 배관 설치상태 • 전원케이블 설치상태 • 앙카볼트 설치상태 • 누전선로 보수상태 • 기타 기전시설물 보수현황 점검	이상없음
2	지하차도 시설물	• 유도표시등 설치상태 • CCTV 전원 배관 설치상태 • 소화기함 설치상태 등	이상없음