문서번호	도로보수과-2459
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	06/17 국중진
협조

도로굴착신청 현장조사서-통신4

2015. 06

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울시 관악구 봉천1동729-1 네트워크 구축팀
	성 명	SK텔레콤㈜(신중섭)
굴착 위치		광진구 자양동 206-2 ~ 자양동 203-21
굴착 목적		2015년 영동대교선로시설공사(동일로 28)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2	100.0	120.0	통신공사 규격(D=100mm) 관리청복구
	아스팔트	1.2	60.0	72.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도	1.2	40.0	48.0
	기타
위 치 도	위 치 : 동일로(영동대교북단고가옆도로)
조사자 의견	영동대교북단 고가옆도로 굴착가능. 2. 강변북로 진입부(3.5m) 2014년 포장구간밖으로 설정하여 굴착필요. 3. 보도구간 40m 굴착후 보도복구요청. 4. 굴착구간 확인후 차로단위포장공사 필요.

2015. 06. 17

보 고 자  실무관 정 원 근