수질자동측정기 점검 출장결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	06/17 서경만

	우리사업소에 설치․운영되고 있는 수질자동측정기의 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위해 기기점검을 실시하고, 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 17.
******************************************************황 인 철

***********

****************************************

************낙산배수지, 개운산배수지 유입·유출, 성북소방서, 월곡소배수지,

월곡대배수지 유입·유출, 인수배수지

***********환경8급 황인철, 유림테크 전형진

*************************

*******

*** 측정값보정 : 6개소 8대 잔류염소, pH, 전기전도도 등 보정실시

*** 채수펌프 교체(1개소) : 인수배수지

*** 시료유입배관 교체(1개소) : 월곡소배수지

**************

*************