비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
	송은호	이병용	06/17 강호석

대상명	광진두산위브파크 주상복합		위 치	광진구 군자동 503
관계자	김기만	전화번호	************* 461-1100	처종(업종)	복합건축물
규 모	양식 R/C조 슬라브가 20/5 층 연면적 36295㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고

확인일 : 2015. 6.  16.             확인자 : 소방위 송은호

소방사 권오범