비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압1대장	119안전센터장
	송은호	이병용	06/17 강호석

대상명	웰빙텔		위 치	광진구 화양동 18-3
관계자	김태완(김주석)	전화번호	4619297 *************	처종(업종)	고시원
규 모	양식 R/C조 슬라브가 5 층 연면적 769.47㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고

확인일 : 2015. 6.  16.             확인자 : 소방위 송은호

소방사 권오범