투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	한국전력공사 사장(남서울지역본부)
(경유)
제목	교량하부 첨가시설물 유지관리 철저

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시 관리시설인 “도림교”안전점검 결과 통신케이블 관로가 이격되어 시민안전을 위협하고 있으니 조속 조치하여 주시기 바라며, 조치결과를 우리시 사업소로 통보하여 주시기 바라며

3. 아울러, 현장점검 등 교량시설물 유지관리에 문제가 없도록 귀사 소관 첨가시설물 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위  치 : 구로구 신도림역 광장 앞 교량 하부

나. 시설명 : 도림교(법외시설)

다. 적출사항 : 교량하부 첨가시설물(한전케이블) 관로 이격

라. 위치도 및 적출사진

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김규춘		시설보수과장	전결 06/17 박병연
협조자
시행	시설보수과-4620	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1 (양천로 237...)	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7972	/전송	2657-7970	/	ppman2@seoul.go.kr	/	대시민공개