문서번호	도로보수과-2460
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	06/17 국중진
협조
	주무관		이기영

도로굴착신청 현장조사서-통신5

2015. 06

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울시 관악구 봉천1동729-1 네트워크 구축팀
	성 명	SK텔레콤㈜(하범석)
굴착 위치		동대문구 장안동 답십리로 276 ~ 답십리동 한천로127
굴착 목적		T&B연결-동대문구-장안동 기설 맨홀간 관로 구축공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2	476.0	571.2	통신공사 규격(D=100mm) 관리청복구
	아스팔트	1.2	456.0	547.2
		1.2	20	24.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 답십리로(촬영소사거리 ∼ 장안사거리)
조사자 의견	2011년 이전 포장구간임으로 굴착가능. 2. 촬영소사거리앞~장안사거리구간은 배수성포장임으로 평삭포장시 배수성포장 필요. 3. 촬영소사거리안에는 일반포장임으로 포장시 일반포장 시공필요. 4. 굴착구간 확인후 차로단위포장공사 필요.

2015. 06. 17

보 고 자  실무관 정 원 근