출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수설비팀장	급수운영과장		결재
조종식		이경희	06/17 代이경희
협 조

	명에 의하여 2015. 6. 17. 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 6. 17.
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일, 조종식 8급 성명: 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서(6/17 김기태, 김홍일, 조종식)
내용	▶ 시비공사 - 시흥4동 3-92~3-221호 구간 배급수관정비공사 관로부설 및 3-92호 기존 관 80mm에 맹캡설치 후 가설급수 °시흥4동 3-152 200/80mm 분기밸브 조절(개) °시흥4동 3-221 200/80mm 분기밸브 조절(폐)
비 고