문서번호	공원운영과-11347
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원운영과장	중부공원녹지사업소장
김동진		김준현	06/17 이용태
협조
	운영팀장		허생범

- 남산공원 -

체육시설 관리동 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

- 남산공원 -

체육시설 관리동 점검결과 보고

남산공원내 체육시설 관리동 중 동호회에서 관리하는 시설에 대한 분전함 등을 합동 점검하고 결과를 보고함

□  점검일시 : 2015. 6.16(화) 08시~12시

□ 점검대상 : 11개소

◯ 체육시설 4, 배드민턴장 6, 게이트볼장 1

□ 점검자 : 운영팀:허생범,김동진. 기전팀:강병길

□ 점검내용

◯ 전열기구 사용현황

◯ 음주, 흡연, 취사 여부

◯ 전기시설물 분전함 점검

◯ 기타 위법사항  등

□ 점검 결과

- 신약수배드민턴장 외 개소 : 분전함 및 전기배선점검 이상없음

- 용산게이트볼: 분전함점검(박스 시건장치 필요)

□ 조치계획

- 용산게이트볼장 분전함 시건장치(시설과 설치)

-  공원운영과-6365(‘15.4.7일자)와 관련 체육시설 관리동에 대한          정기점검결과 지적사항에 협조요청 및 안전수칙 준수 안내

- 취사도구 및 전열기 사용을 자제하고 자진철거 유도

- 수시 점검 등을 실시하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1.남산공원체육시설현황 1부.

2.체육시설점검내역  1부.

3.체육시설 분전함 점검사진 1부.  끝.