	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사내 에어컨 고장발생 보고서

1. 소방행정과-4390(2015.4.9.)호『2015년 소방청사 에너지 절약 추진계획

시달』과 관련입니다.

2. 우리서에서 사용 중인 에어컨이 고장 발생되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 품     목 : 중앙제어형 에어컨

나. 모 델 명 : 삼성 멀티 투웨이(AVSC 4H052B1)

다. 고장 내역 : 에어컨 내 소음 발생(모터 볼트가 헐거워짐에 따른 소음 발생)

라. 고장 일시 : 2015. 6. 17.(수).  끝.

담당자	김성인		장비회계팀장	김묘진		소방행정과장	06/17 조태제
협조자
시행	소방행정과-7590	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 708 도봉소방서 장비회계팀	/
전화	02-3493-7537	/전송	02-3492-2119	/	kisntkr@seoul.go.kr	/	대시민공개