	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 5월 소방시설 작동기능점검 접수 결과 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 예방행정편 제6항 “소방특별조사 운영의 내실화” 과 관련입니다.

2. 2015년 5월 중 소방시설 작동기능점검 접수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 제출현황

결과	총계	사용승인 4월			기타대상			비고
		계	관리 업체	관계인	계	관리 업체	관계인
양호	129	53	25	28	76	58	18
불량	70	34	29	5	36	33	3
계	199	87	54	33	112	91	21

※ 기타대상 : 사용승인월이 4월이 아닌 대상 / 지연보고 0건

나. 불량대상 조치 : 시정보완명령 사전처분통지 → 시정보완명령    → 확인점검 실시 후 종결

※ 시정보완명령 처분통지 대상에서 의견 제출 기한내 불량 소방  시설을 자진 보완하였을 경우, 확인점검을 실시 완비시 별도의 시정보완명령을 발부하지 않고 종결 처리

붙임 : 작동기능점검 월보(5월 제출 대상) 1부.  끝.

담당자	오유진		검사지도팀장	정광훈		예방과장	06/17 박성진
협조자
시행	예방과-12891	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울특별시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)430-7119	/전송	02)430-8119	/		/	대시민공개