특정소방대상물 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장대응단-4446	결재	지휘2팀장	현장대응단장
수 신	내부결재		정윤교	06/17 김연경
접수번호

대상명		오피스텔 천지인				대표자	이복기				방화관리자			이복기
위치	종로구 평창문화로 29(평창동 289-5)										위험물안전 관리자			해당없음
건물구조	양식 철근조 5/1층 슬라브가1동 1,484㎡										전화번호			02-391-1192
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함							소화기 사용함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 적정함							비상경보설비 작동함
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 적정함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							관계자 119신고 및 소화기이용 자체진화 시도함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ 2015. 6. 3 .14:39 경 지하1층 무지개세탁소에서 화재가 발생하였으나, 경보설비가 동작되고, 소화기를 사용하는 등 특이사항 없이 진화 되었으며, 2차조사가 필요하지 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2015. 6. 3. 14:50~15:30
				◎ 조 사 자 :					담당자			성봉수