함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서부수도사업소장
(경유)
제목	뚝도 고도정수처리시설공사 추진관련 대체급수 계획 통보

1. 서부 급수운영과-10990호(2015.5.28.) 및 배수과-4101호(2015.6.16.)와 관련입니다.

2. 뚝도 고도정수처리시설 공사 추진을 위한 대체급수 계획을 통보하오니 여름철 급수공급에 지장이 없도록 대체급수 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

◈ 대체급수 추진 검토 결과

○ 내    용 : 영등포 증산  ⇒ 뚝도 와우산

○ 공 급 량 : 2만톤/일

○ 검토사항 : 영등포 ⇒ 뚝도(와우산) 수계전환 시 일부지역(망원동 고지대) 소출수 발                            생으로 대체급수 검토 제외하되, 비상시 활용 가능토록 해당 관로                         세척 등 실시

◈ 비상공급 대책 추진

○ 사   유 : 영등포 ⇒ 뚝도(와우산) 대체급수가 불가하나 사전에 돌발사고 등 비상시                                      공급할 수 있는 비상관로 확보

○ 공급관로 : 대체급수 공급관로와 동일

○ 조치사항 : 세척작업 완료 후 비상시 공급관로 확보

※ 밸브조절 및 세척계획(도면포함) 수립하여 배수과로 제출(‘6.23까지).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	06/17 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-4119	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개