길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-10893

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/18 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/11(목)	6/12(금)	6/13(토)	6/14(일)	6/15(월)	6/16(화)	6/17(수)	계
2014년	100,737	98,333	108,369	101,011	113,683	92,538	93,527	708,198
2015년	89,611	89,887	93,513	99,878	84,768	85,202	102,740	645,599
증 ․ 감	-11,126	-8,446	-14,856	-1,133	-28,915	-7,336	9,213	-62,599

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.04~6.10)	금주 공급량(㎥) (6.11~6.17)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
646,019	645,599	-420	-0.07

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -420㎥(0.07% 감소)

- `15. 6월 현재 전년 대비 –1,063,332㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음