“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 신설소화전 완료에 따른 검수(1차) 계획

1. 관련문서

가. 재난관리과-2755(2015.4.30.)호『2015년 소방용수시설 신설공사 의뢰 요청(노원소방서)』

나. 급수운영과-10954(2015.6.16.)호 『2015년 소방용수 시설설치 및 보수 완료통보』

다. 재난관리과-4018(2015.6.17.)호 『2015년 신설소화전 완료에 따른 검수(1차)』

2. 상계안전센터 2015년 신설 소화전 설치(1차)가 완료됨에 따라 다음과 같이 검수 계획을 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015. 6. 18. ~ 6. 23.

나. 대 상 : 11개소(지상 6, 지하 5) - 붙임1 참조

※ 설치위치파일 : 웹하드/재난관리과/소방용수 폴더

다. 검수자 : 각 팀 소방용수담당자

라. 검수방법 - 붙임2 참조

○ 소방용수시설 전실 및 외부상태 이상 여부

○ 소방용수시설 스핀들 작동 및 각종 부품 불량 여부

○ 지하시 소화전 스탠드파이프 연결을 통한 결합 여부

○ 수압 및 심도․높이 확인

○ 작동 및 공사마무리(포장 등) 상태 등

마. 결과보고 : 2015. 6. 23.(붙임 3,4 신설소화전 검수결과보고서 참조)

붙임    1. 2015년 신설 소화전 조사일정(1차) 1부.

2. 신설 소화전 점검 착안사항 1부.

3. 신설소화전 검수조사서(체크리스트) 1부.

4. 신설소화전 검수결과보고서 1부.  끝.

담당자	최인석		1팀장	이병기		119안전센터장	06/18 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-2648	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울 노원구 상계동 197-9 노원로 26길 111	/
전화	936-0119	/전송	3392-2736	/	ismh616@seoul.go.kr	/	대시민공개