문서번호	총무과-6227
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영관리부장
최영조		유정상	06/18 정진일
협조

<2015년>

풍수해 대비 청사 안전점검 결과 보고

2015. 6.

상수도사업본부

(총무과)

<2015년>

풍수해 대비 청사 안전점검 결과 보고

2015년 여름철 풍수해를 대비하여 본부 청사시설물에 대하여 자체 안전점검 실시결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 2015년 여름철 풍수해 대책 (시설과-2812, ’15.4.27)

○ 2015년 풍수해 예방대책 관련 준비실태 점검계획

(시설과-3795, ’15.6.2)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2015.6.15. ~ 6.16(2일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법 : 자체인력 활용, 분야별 점검표에 의거 점검 (비예산)

※ 분야별 점검조 : 4조 (9명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	최영조, 강동규, 박재완
기계분야	박정선, 장정환
전기, 소방분야	나동안, 유덕희	전기안전관리자
도시가스 분야	이인호, 이학선	가스안전관리자

□ 점검결과 및 조치

○ 각 분야별 점검결과

토목	건축	전기	가스	기계	소방
이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음

○ 조치내용

본관 옥상 빗물 빗물 배수구 이물질 제거 10개소

별관 하늘정원 빗물 배수로 이물질 제거 23m

건물 주변 빗물 배수로 이물질 제거 11개소

지하 집수정 전극봉 세척

기계실 배기팬 V벨트 교체

붙임 : 풍수해 대비 점검 사진 1부. 끝.