서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시중랑물재생센터소장(슬러지재활용과장)
(경유)
제목	슬러지 건조시설 변경 검토의견 통보

1. 슬러지재활용과-4452(2015.6.15.)호와 관련입니다.

2. 중랑 물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 설계내역에 반영된 하수슬러지열가수분해 감량화 설비에 대한 변경 요구건에 대해서는 사업부서(도시기반시설본부 설비부)와   협의 적의 조치하시기 바라며,

3. 하수슬러지 건조시설로의 변경요청에 대해서는 현재 서남센터에 슬러지 발생량 증가에 대비하여 건조시설 증설(270톤/일)을 추진하고 있고, 귀 센터에 대한 별도의 슬러지 건조  시설 증설계획은 없음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

4. 아울러 슬러지 감량을 위해서는 슬러지 함수율 저감이 매우 중요하므로 귀 센터에서 이에 대한 특단의 노력을 기울여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
전문관	양해선		물재생시설팀장	천정남		물재생시설과장	06/18 이철해
협조자	주무관	김종희
시행	물재생시설과-8389	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15번지 서울시청 별관 1동 6층 교통운영과	/
전화	02)2133-2446	/전송	02)2133-1053	/		/	대시민공개