투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	한국철도공사 사장
(경유)	서울본부 시설처
제목	서울역고가 철도횡단구간 작업 안전조치 협의 관련 회신

1. 한국철도공사 서울본부 시설처-1008(2014.03.04.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 서울역고가 상부 철도횡단구간 작업 시 안전조치 협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 공사개요

- 근 거 : 서울역고가 분신사건에 따른 서울지방경찰청 긴급 요청사항

- 내 용 : 고가 상부 점검통로 가림막 및 이중잠금장치 설치

- 작업현황 : 작업완료(총12개소)

나. 화재에 따른 교각(P17) 긴급점검 결과

- 점검일시 : 2014. 3. 1

- 점 검 자 : 정밀점검용역사, 외부전문가(구조기술사) 3인 등

- 점검결과 : 구조물의 안전성에 미치는 영향은 없음.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	김지환		시설보수과장	03/06 구현모
협조자
시행	시설보수과-1735	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 상암동 1732	/
전화	02-300-8375	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개