소방활동 자료조사서

담당자	진압1대장	센터장	결재
황재원	강극원	06/18 류인엽

1. 일반현황

대상명	서울효사랑요양병원	위 치	성동구 동일로 93 (성수2가3동 275-2)		전 화	02-462-0114
소유자	전윤옥	안 전 관리자	윤병율	상 주 인 원	8	수 용 인 원	65
주용도	의료시설	취약장소
건 물 구 조	양식 R/C조 콘크리트가 6/1층 1개동 건축면적 : ㎡ 연 면 적 :2,189㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	•연결송수관설비 위치 및 관리상태	•특이사항 없음
연소확대요인	•화재시 연소확대요인 파악	•특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	•위험물,독극물,폭발물등 유해물질 •고압,가연성,독성가스등 •특수가연물질 및 기타가연성물질	•해당없음
화기취급상황	•취급장소, 화기종류, 용도, 취약 요인	•화기취급시 안전수칙 준수토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	•소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 •특수차 활용여부	•전면 소방차량 진입 및 부서 용이함 •특수차 활용 가능함
긴급 통행	•일반도로외 비상용도로 유무	•비상도로 무
피난명령 및 인명구조여건	•인명구조 및 대피여건 •대피 및 피난통로 •불특정다수인 출입 및 수용장소 •야간근무 또는 숙직상황	•인명구조 및 대피 가능함 •일반계단 및 옥상대피 •해당없음 •해당없음
비상용승강기 및 피난계획	•설치위치, 대수, 속도, 승차인원 •사용가능여부	•없음
소화용수시설	•자연수리 및 공설, 사설소화전 현황	•공설수리(201호)
기타 조치사항	•부상자 발생시 인근 병원현황	•건국대학교병원(약 1.5km)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  6월 17일

조사자 소속 : 송정119안전센터 계급 소방위 성명 정석구(인)

계급 소방장 성명 황재원(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2