		서부수도사업소
CU********8*******A04***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026676377	고객접수번호	0962015083655
수용가명	*******	민원신청일	2015년 06월 18일
수용가주소	*****************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19890911	기물번호	*********11
현장방문일시	14시 20분	현장출동자	권혁찬
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고착(현장민원과 확인)으로 작동 불가 하여 급수운영과 이첩 보호통 뚜껑 교체 민원과 중복된 건으로 앵글밸브 교체 및 보호통 뚜껑 교체 작업지시 예정

끝.

주무관							노제현				주무관					정준석					급수운영과장					06/18 장종욱
협조자
시행			급수운영과-12847										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 서울시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)																/
전화		02-3146-3673							/전송			02-3146-3689					/														/	부분공개(6)