복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영훈	김순식	06/18 임흥식

문서번호	예방과-11120

	민원접수-2703(2015.6.17)“위험물취급소 완공검사 신청서와 관련하여 대흥주유소에 출장하여 현지확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2015. 6. 18 (목)
복명자 : 소방경 김순식, 소방위 김영훈

복 명 내 용
확인일시	2015. 6. 18(목) 12:40 ~ 13:20
건 명	위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 복명서(대흥주유소)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-2703(2015.6.17)호“위험물취급소 완공검사 신청서” 2. 위와 관련 아래와 같이 완공검사 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대상 : 대흥주유소 나. 주소 : 서울시 마포구 대흥로61길외 6필지 다. 설치자 : ㈜만성상사 라. 변경내용 ○ 주유소부지 변경 -대지1필지(337-46번지) 149㎡ 편입 ○ 기존방화벽 철거 및 편입부지 방화벽(시멘트블럭) 24m × 2m설치 ○ 세차기교체 및 집수조 신규설치 마. 확인사항 : 위험물안전관리법 시행규칙 제37조 관련 [별표13] 주유취급소 의 위치,구조 및 설비의 기준 3. 상기대상에 대하여 위험물취급소의 위치․구조․설비 등에 대하여 현장을 확인 하였음을 보고 합니다.
비 고	현장확인 결과 : 별도 보고