	광진소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 불량 판정 대상 재검수 결과 보고

1. 재난관리과-4857(2015. 6.16.)호 『금호15구역 주택재개발 사업구역 내 소방용수시설 이설공사 불량 판정 대상 재검수』과 관련입니다.

2. 위호와 관련 행당119안전센터는 소방용수시설 이설공사 불량 판정 대상 재검수 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 대 상 : 성동구 행당동 140-2번지 앞

나. 조사방법

1) 소방용수시설 전실 및 외부상태 확인

2) 소방용수시설 스핀들 작동 등 각종 부품 불량 여부

3) 작동상태 및 공사 마무리 상태 등

다. 검수결과 : 붙임 보기

붙임 : 재시공 검수결과 확인서 1부.  끝.

	행당119안전센터장
담당자	정성현		진압1대장	박영기		119안전센터장	06/18 조진성
협조자
시행	행당119안전센터-2448	(		)	접수		(		)
우	133-882	서울 성동구 고산자로 249 (도선동35번지) 행당119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		/전송	02-2281-0119	/		/	대시민공개