소방차 길 터주기에 우리 모두 동참합시다!
	용산소방서
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	용산소방서 소방용수시설 긴급 보수 의뢰(소화전1129호)

1. 평소 소방재난안전행정 발전을 위하여 적극적으로 협조하여 주신 귀 사

업소에 감사드립니다.

2. 우리 서에서 관리․운용하고 있는 소방용수시설에 대하여 붙임과 같이 긴급 보수의뢰를 하오니, 지역 소방안전상 중요한 시설물임을 감안하여 조속히 조치하여 주시기 바라며, 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수 대상 : 1개소

연번	용수번호	형식	위 치	고 장 내 용	사용여부	관 할
1	1129	지상식	용산구 백범로90길 26 (문배동 24-21, 용산아크로타워 앞)	몸통 균열	사용불가	현장대응단

붙임 : 고장 소화전 사진 및 위치도(소화전1129호) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	전결 06/18 김종구
협조자
시행	재난관리과-4581	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개