문서번호	기전과-7411
결재일자	2015.6.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		06/18 박재경
협 조

교통신호기 시설물 민원처리 계획 보고

[방원중학교]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 민원처리 계획 보고

[방원중학교]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 민원사항이 접수되어 조치계획을 보고합니다.

민 원 개 요

❍ 민원일자 : 2015. 6. 17.(수)

❍ 민 원 인 : ************************************

❍ 위    치 : 강서구 방화동 [방원중학교] 교차로

❍ 민원내용

- 방원중학교 정문쪽 보도에 노출된 신호등 전선 안전조치 요청

⦁ 방원중학교 정문 담장(휀스) 보도 바닥으로 신호등 전선이 노출되어 학생

등하교시 전기안전사고의 위험성이 있어 안전조치를 요청함.

❍ 현장사진

가공케이블 배선 현장	교차로 전경

조 치 계 획

❍ 노출된 신호등 전선은 지중배선하고, 노후된 신호지주(1본) 교체 추진

- 현장확인결과, 노출된 전선은 신호제어기 한전인입 전원선으로 지중으로

배선하여 안전조치 하고,

- 차량신호지주 1본은 상당히 노후된 상태로 디자인지주로 교체 개선하여

시설물 관리에 만전을 기하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 설계업체 및 감리업체, 유지보수 연간단가업체(1지역)에 설계 및

작업지시.  끝.