	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강남보금자리 주택지구 소방용수시설 현장확인(검수) 세부조사 계획

1. 관련근거

가. 소방재난업무 가이드 재난대응편 3.□소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 한국토지주택공사 서울지역본부단지사업2부-1112(2015.06.08.)호

『소방용수시설 보완사항 최종 완료 알림 및 시설물 인계 요청』

다. 재난관리과-4367(2015.6.8.)호『강남보금자리 주택지구 소방용수시설 현장확인(검수) 계획 알림』

라. 수서119안전센터-2479(2015.6.16.)호『강남보금자리 주택지구

소방용수시설 현장확인(검수) 결과 보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 관내 강남보금자리주택지구 내 소방용수시설 세부조사를 다음과 같이 실시코자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 6. 18. ~ 7. 10.

나. 대    상 : 43개소(붙임1참조)

다. 점검방법 : 펌프차 활용

라. 점검인원(팀별)

대상(연번)	팀 별	비 고
1~15	3팀	․ 기조사 대상과 일치 ※ 조사시 출수 장면 및 주변전경 촬영 철저
16~29	1팀
30~43	2팀

마. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

바. 결과보고 : 2015. 7. 10.한 재난관리과 보고

3. 행정사항

가. 각팀 진압대장은 현지확인에 따른 안전사고 방지 등 직원교육을 실시하기 바라며, 119행정정보시스템 입력자료 준비에 만전을 기하기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 현장확인(검수) 대상 1부.

2. 소방용수시설 확인점검 결과 보고  1부.  끝.

★담당자	김상하		진압3대장	윤복		센터장	06/18 이성재
협조자
시행	수서119안전센터-2512	(		)	접수		(		)
우	135-886	서울시 강남구 광평로31길6(수서동 741-1)	/
전화	02-445-9019	/전송	02-451-0019	/	kksshh119@seoul.go.kr	/	대시민공개