문서번호	정수시설과-1779
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
김달회		정인화	06/18 권오식
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수과장			이태일

『재건설 및 고도정수처리시설공사』

시설물 이관(인수․인계)을 위한 합동검검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

『재건설 및 고도정수처리시설공사』

시설물 이관(인수․인계)을 위한 합동검검 계획

우리 정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 시설물 이관(인수․인계)을 위한 분야별 합동점검을 실시하여 업무처리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 시설물 이관(인수․인계)     계획, 고도정수반-3637(2015.06.17)

□ 공사개요

○ 공 사 명: 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 공사기간: 2009.11.23 ~ 2015. 4.20.

○ 도 급 비: 179,098백만원

○ 공사개요

- 고도정수(오존+입상활성탄) 처리시설 신설 (45만톤/일)

- 표준정수 처리시설 재건설 (25만톤/일)

○ 시 공 사: 대우건설, 두산건설, 이화공영

○ 감 리 사: 한국종합기술, 동일기술공사

□ 시설물 합동점검 계획

○ 일시: 2015. 6. 18.(목) 10:00~

○ 점검내용: 시설물 목록별 정상가동 및 이상유무 확인 등

※ 시설물 목록: 별첨

○ 점검자

- 본부: 분야별(토목, 기계, 전기 등) 감독자

- 정수센터 분야별 점검자: 5개 분야 16명

연번	분 야	점 검 자	비고
1	청사. 소방, 방호 등	행정관리과(2명) 김점철, 배준호
2	운영, 소독공정 등	정수과(6명) 박근희, 조평대, 정미선, 유동구, 김성재, 경규선
3	기계	정수시설과(2명) 김석정, 강석윤
4	전기	정수시설과(2명) 이무규, 노성제
5	토목, 건축, 조경 등	정수시설과(4명) 김달회, 김수영, 이희점, 박광수

○ 이관 시설물 설명 및 현안사항 조치를 위한 회의개최 실시

- 일시: 2015. 6. 18.(목) 10:00~

- 장소: 2층 화상회의실

- 참석자: 22명

• 본부(3명): 분야별 감독자

• 정수센터(11명) : 정수과장, 정수시설과장, 김점철, 박근희, 조평대,

정미선, 차재구, 김성재, 김석정, 이무규, 김달회

• CM 단 및 시공사(협력업체 포함 7명)

※ 협력업체: 펜지아, 동방수기, 자일럼, 청호엔텍, 시운전팀 등

• 회의내용: 시설물 이관설명 및 대현산배수지 수계 통수를 위한 문제점                     등 검토

□ 행정사항

○ 점검결과 지적사항 개선요청(본부) 및 조치 후 시설물 이관 등

따로붙임: 1. 시설물 인수․인계서(이관 시설물 목록) 1부.

2. 분야별 시설물 점검 양식 1부.  끝.