문서번호	은평병원원무과-3454
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
최혁진	이종민	03/06 오세양

1층 주출입구 강화유리도어 힌지 고장 및 조치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

서울특별시은평병원

(원 무 과)

1층 주출입구 강화유리도어 힌지 고장 및 조치계획

□ 상황개요

○ 내    용 : 1충 주출입구 수동 강화유리 도어 여닫힘 불량

○ 일    시 : 2014. 2. 28.(금)

○ 원    인 : 장기사용에 따른 힌지 파손

○ 처리경과 : 중앙감시실 자체 처리(조정) 불가

□ 조치계획

○ 조치예정일 : 2014. 3. 10.(월)

○ 조치내용

- 내측 도어 2곳 힌지 교체(8500)

- 외측 도어 2곳 힌지 교체(9700)

○ 유리도어 전문공사업체 견적서 중 최저비용 산출 후 공사 시행

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 금1,000,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 공사 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

※ 현장사진