문서번호	급수운영과-15309
결재일자	2015.6.19.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
박상권	김태형	06/19 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년06월18일)

탐 지 일	2015년 06월 18일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	대현산70소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
대현산70 소블록	성동구 도선동 주변	○ 누수징후 발견 - ********** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 20개소 - 소화전 : 09개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 19개소 - 빗물받이 : 16개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 06월 18일 (목요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산25소블록		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산25 소블록	광진구 광장동 주변	○ 누수징후 발견 - ** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 26개소 - 중형밸브실 : 21개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 23개소 - 수도계량기 : 40개소 - 빗물받이 : 26개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 06월 18일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	면목 01-03소블록		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
면목01-03 소블록	중랑구 망우동 주변	○ 누수징후 발견 - ** ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 42개소 - 중형밸브실 : 07개소 - 소화전 : 15개소 - 하수도 : 27개소 - 수도계량기 : 43개소 - 빗물받이 : 36개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.