문서번호	시설과-4371
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	06/19 代한종수
협조

2015년 상반기 사방사업분야

하자검사 결과보고

2015. 6.

중부공원녹지사업소

시설과

2015년 상반기 사방사업분야

하자검사 결과보고

2015년 상반기 사방사업분야 하자검사를 완료하고 보고드림.

□ 추진근거 : 시설과-4140(2015.6.9.) 2015년 상반기 하자검사 실시계획

□ 검사기간 : 2015. 6. 10 ~ 6. 18

□ 검사대상 : 남산산림유역관리사업(북측) 등 9건

□ 검사결과

구 분	검사대상	하자검사 결과
		계	하자발생	하자미발생
사방사업	남산산림유역관리사업(북측) 등 9건	9	-	9

□ 추진경과

○ ‘15.02.26 : 사방사업지 해빙기 점검(산지방재과 합동-이상없음)

○ ‘15.03.    : 사방시설물 내 부유물 정비작업 시행(자체)

○ ‘15.03.    : 사방댐 준설대상 점검 및 제출(이상없음)

□ 향후계획

○ 여름철 사방시설 유지관리 및 피해사항 수시점검 실시

○ 시설물 하자 발생시 수해가 발생하지 않도록 하자보수 철저

붙임 1. 하자검사대상(2015상반기 사방사업분야) 1부.

2. 하자검사조서 1부.  끝.